## Split inverter R32 (THAILAND)
HAORI (N4KVRG) | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-10N4KVRG-EE | 2.5 | 3.2 | A+++ SEER 8,6 | A+++ SCOP 5,1 | 300*987*210 | 89990 | 41290
RAS-10N4AVRG-EE | (0,89 - 3,2) | (0,9 - 4,7) |  |  | 550*780*290 |  | 48700
RAS-13N4KVRG-EE | 3.5 | 4.2 | A+++ SEER 8,7 | A+++ SCOP 5,1 | 300*987*210 | 109990 | 50990
RAS-13N4AVRG-EE | (1,0 - 4,1) | (1,0 - 5,3) |  |  | 550*780*290 |  | 59000
RAS-16N4KVRG-EE | 4.6 | 5.5 | A++ SEER 7,8 | A++ SCOP 4,6 | 300*987*210 | 129990 | 63990
RAS-16N4AVRG-EE | (1,2 - 5,3) | (1,1 - 6,3) |  |  | 550*780*290 |  | 66000
• Премиальный пульт с подсветкой и магнитным держателем • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: плазменный ионизатор + Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • Самый низкий уровень шума внешнего блока - 37 дБ(А) |  |  |  |  | • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Мониторинг энергопотребления в вашем смартфоне • Функция принудительной разморозки внешнего блока • Негорючие компоненты. Система молниезащиты. • Защита от перепадов напряжения в сети до 20%
CONSOLE (J2FVG) R32 | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-B10J2FVG-E | 2.5 | 3.2 | A++ SEER 7,2 | A++ SCOP 4,7 | 600*700*220 | 94990 | 46290
RAS-10J2AVSG-E | (0,95 - 3,2) | (0,85 - 4,4) |  |  | 550*780*290 |  | 48700
RAS-B13J2FVG-E | 3.5 | 4.2 | A++ SEER 7,0 | A++ SCOP 4,7 | 600*700*220 | 109990 | 50990
RAS-13J2AVSG-E | (1,05 - 4,1) | (1,0 - 5,0) |  |  | 550*780*290 |  | 59000
RAS-B18J2FVG-E | 5 | 6 | A++ SEER 6,8 | A++ SCOP 4,6 | 600*700*220 | 129990 | 54590
RAS-18J2AVSG-E | (1,2 - 5,6) | (1,3 - 6,3) |  |  | 550*780*290 |  | 75400
• Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея • Уникальный режим работы "Теплый пол" - эксклюзив Toshiba • Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней • Затемнение LED дисплея и блокировка от детей |  |  |  |  | • Запоминание любимых настроек • При наличии источника тепла, увеличивает на +12% конвективную тепловую энергию • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
SHORAI EDGE (J2KVSG) | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-07J2KVSG-EE | 2 | 2.5 | A+++ SEER 8,5 | A+++ SCOP 5,1 | 293*800*226 | 69990 | 25490
RAS-07J2AVSG-EE | (0,89 - 2,9) | (0,9 - 3,6) |  |  | 550*780*290 |  | 44500
RAS-10J2KVSG-EE | 2.5 | 3.2 | A+++ SEER 8,6 | A+++ SCOP 5,1 | 293*800*226 | 74990 | 26290
RAS-10J2AVSG-EE | (0,89 - 3,2) | (0,9 - 4,8) |  |  | 550*780*290 |  | 48700
RAS-13J2KVSG-EE | 3.5 | 4.2 | A+++ SEER 8,6 | A+++ SCOP 5,1 | 293*800*226 | 92990 | 33990
RAS-13J2AVSG-EE | (1,00 - 4,1) | (1,0 - 5,3) |  |  | 550*780*290 |  | 59000
RAS-16J2KVSG-EE | 4.6 | 5.5 | A++ SEER 7,8 | A++ SCOP 4,6 | 293*800*226 | 104990 | 38990
RAS-16J2AVSG-EE | (1,20 - 5,3) | (1,1 - 6,5) |  |  | 550*780*290 |  | 66000
RAS-18J2KVSG-EE | 5 | 6 | A++ SEER 7,8 | A++ SCOP 4,6 | 320*1053*245 | 119990 | 44590
RAS-18J2AVSG-EE | (1,20 - 6,0) | (1,1 - 6,5) |  |  | 550*780*290 |  | 75400
RAS-22J2KVSG-EE | 6.1 | 7 | A++ SEER 7,3 | A++ SCOP 4,6 | 320*1053*245 | 134990 | 49990
RAS-22J2AVSG-EE | (1,39 - 6,7) | (1,15- 7,5) |  |  | 550*780*290 |  | 85000
RAS-24J2KVSG-EE | 7 | 8 | A++ SEER 6,3 | A+ SCOP 4,1 | 320*1053*245 | 149990 | 55990
RAS-24J2AVSG-EE | (1,70 - 7,7) | (1,7 - 8,8) |  |  | 630*800*300 |  | 94000
• Премиальный матовый внутренний блок • Лучший в своем сегменте по энергоэффективности SEER/SCOP • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: + Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха |  |  |  |  | • 6 вариантов направления воздушного потока • Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея, с возможностью проводного подключения • Запоминание любимых настроек • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
SEIYA (TKVG) | Производительность, кВт |  | Класс энергоэффективности |  | Размер, мм | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев
RAS-05TKVG-EE | 1.5 | 2 | A++ SEER 6,1 | A+ SCOP 4,0 | 293*798*230 | 41990 | 13790
RAS-05TAVG-EE | (0,75 - 2,0) | (0,90 - 3,0) |  |  | 530*660*240 |  | 28200
RAS-07TKVG-EE | 2 | 2.5 | A++ SEER 6,1 | A+ SCOP 4,0 | 293*798*230 | 43990 | 14490
RAS-07TAVG-EE | (0,76 - 2,6) | (0,92 -3,3) |  |  | 530*660*240 |  | 29500
RAS-10TKVG-EE | 2.5 | 3.2 | A++ SEER 6,1 | A+ SCOP 4,0 | 293*798*230 | 46990 | 15490
RAS-10TAVG-EE | (0,80 - 3,0) | (1,00 - 3,9) |  |  | 530*660*240 |  | 31500
RAS-13TKVG-EE | 3.3 | 3.6 | A++ SEER 6,1 | A+ SCOP 4,0 | 293*798*230 | 54990 | 17490
RAS-13TAVG-EE | (1,00 - 3,6) | (1,10 - 4,5) |  |  | 530*660*240 |  | 37500
RAS-16TKVG-EE | 4.2 | 5 | A++ SEER 6,1 | A+ SCOP 4,0 | 293*798*230 | 64990 | 19990
RAS-16TAVG-EE | (1,20 - -4,7) | (1,30 - 6,0) |  |  | 550*780*290 |  | 45000
RAS-18TKVG-EE | 5 | 5.4 | A++ SEER 6,3 | A+ SCOP 4,0 | 293*798*230 | 74990 | 21990
RAS-18TAVG-EE | (1,3 - 5,5) | (1,0 - 6,0) |  |  | 550*780*290 |  | 53000
RAS-24TKVG-EE | 6.5 | 7 | A++ SEER 6,1 | A+ SCOP 4,0 | 320*1050*250 | 90990 | 21990
RAS-24TAVG-EE | (1,6 - 7,2) | (1,6 - 8,1) |  |  | 550*780*290 |  | 69000
• SEIYA - в переводе с японского "Тихая ночь" • Безупречно тихий внутренний блок - 19 дБ(А) • Единственная в сегменте модель на 5 000 BTU • Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха |  |  |  |  | • Функция принудительной разморозки внешнего блока • Негорючие компоненты. Система молниезащиты. • Защита от перепадов напряжения в сети до 20% • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification • Тихий внешний блок - 42 дБ(А)
Design
Award
ULTRA PURE FILTER
Режим теплого пола
Тихая
ночь
静夜
SMART 3D
Дистрибьютор климатического оборудования TOSHIBA на территории РФ – компания «СЕВЕРКОН».
109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 1, стр. 7. Тел. 8 (495) 252-08-28
www.severcon.ru

## Multisplit inv R32 (THAILAND)
Внешние блоки инверторной мульти сплит-системы | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Перепад высот, м | Макс трасса, м | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAS-2M14U2AVG-E | 4,0 (1,6 - 4,9) | 4,4 (1,3 - 5,2) | 630*800*300 | 43 | 10 | 30 | 85000
RAS-2M18U2AVG-E | 5,2 (1,7 - 6,2) | 5,6 (1,3 - 7,5) | 630*800*300 | 45 | 10 | 30 | 95000
RAS-3M18U2AVG-E | 5,2 (2,4 - 6,5) | 6,8 (1,9 - 8,0) | 630*800*300 | 46 | 10 | 50 | 115000
RAS-3M26U2AVG-E | 7,5 (4,1 - 9,0) | 9,0 (2,0 - 11,2) | 890*900*320 | 72 | 15 | 70 | 150000
RAS-4M27U2AVG-E | 8,0 (4,2 - 9,3) | 9,0 (2,9 - 11,7) | 890*900*320 | 72 | 15 | 70 | 165000
RAS-5M34U2AVG-E | 10,0 (3,7 - 11,0) | 12,0 (2,7 - 14,0) | 890*900*320 | 78 | 15 | 80 | 230000
• Высокий класс энергоэффективности SEER до 6,9 (A++) / SCOP до 4,6(А++) • Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до +46 ° C • Подключение до 5 внутренних блоков к одному внешнему • Двух-роторный компрессор TOSHIBA DC Twin-Rotary • Боллее 900 комбинаций установки • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Универсальные внутренние блоки настеннного типа SEIYA | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAS-B07J2KVG-E | 2,0 (1,01 - 2,03) | 2,7 (1,23 - 2,95) | 293*798*230 | 9 | 19 - 38 |  | 14490
RAS-B10J2KVG-E | 2,7 (1,31 - 2,75) | 4,0 (1,73 - 8,10) | 293*798*230 | 9 | 21 - 39 |  | 15490
RAS-B13J2KVG-E | 3,7 (1,71 - 3,70) | 5,0 (2,07 - 5,00) | 293*798*230 | 9 | 21 - 41 |  | 17490
RAS-B16J2KVG-E | 4,5 (2,13 - 4,50) | 5,5 (2,33 - 5,50) | 293*798*230 | 10 | 22 - 43 |  | 19990
• SEIYA - в переводе с японского "Тихая ночь" • Безупречно тихий внутренний блок - 19 дБ(А) • Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней |  |  | • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха • Функция принудительной разморозки внешнего блока • Негорючие компоненты. Система молниезащиты. • Защита от перепадов напряжения в сети до 20%
Универсальные внутренние настеннного типа SHORAI EDGE | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAS-B07J2KVSG-E | 2,0 (0,89 - 2,90) | 2,5 (0,90 - 3,60) | 293*800*226 | 10 | 19 - 40 |  | 25490
RAS-B10J2KVSG-E | 2,7 (1,31 - 2,75) | 4,0 (1,73 - 8,10) | 293*800*226 | 10 | 19 - 40 |  | 26290
RAS-B13J2KVSG-E | 3,7 (1,71 - 3,70) | 5,0 (2,07 - 5,00) | 293*800*226 | 10 | 19 - 40 |  | 33990
RAS-B16J2KVSG-E | 4,5 (2,13 - 4,50) | 5,5 (2,33 - 5,50) | 293*800*226 | 10 | 21 - 44 |  | 38990
• Лучший в сегменте по энергоэффективности SEER/SCOP • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: плазменный ионизатор + Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • 7-ми ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха |  |  | • 6 вариантов направления воздушного потока • Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея, с возможностью проводного подключения • Запоминание любимых настроек • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
Универсальные внутренние блоки настеннного типа HAORI | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAS-B10N4KVRG-E | 2,5 (0,89 - 3,20) | 3,2 (0,9 - 4,70) | 300*987*210 | 11 | 19 - 41 |  | 41290
RAS-B13N4KVRG-E | 3,5 (1,00 - 4,10) | 4,2 (1,00 - 5,30) | 300*987*210 | 11 | 19 - 43 |  | 50990
RAS-B16N4KVRG-E | 4,6 (1,20 - 5,30) | 5,5 (1,10 - 6,30) | 300*987*210 | 12 | 22 - 45 |  | 63990
• Премиальный пульт с подсветкой и магнитным держателем • HADA CARE - поддержание естественной влажности кожи • Cистема очистки воздуха Toshiba IAQ. Эффективность 99,9%: плазменный ионизатор + Ultra Pure filter + покрытие Magic coil • Безупречно тихий внутренний блок - 19 дБ(А) |  |  | • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Мониторинг энергопотребления в вашем смартфоне • Функция принудительной разморозки внешнего блока • Негорючие компоненты. Система молниезащиты. • Защита от перепадов напряжения в сети до 20%
Универсальные внутренние блоки консольного типа CONSOLE | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAS-B10J2FVG-E | 2,7 (1,31 - 2,75) | 4,0 (1,73 - 8,10) | 600*700*220 | 16 | 23 - 39 |  | 46290
RAS-B13J2FVG-E | 3,7 (1,71 - 3,70) | 5,0 (2,07 - 5,00) | 600*700*220 | 16 | 24 - 40 |  | 50990
RAS-B18J2FVG-E | 5,0 (2,31 - 5,00) | 6,0 (2,49 - 6,00) | 600*700*220 | 16 | 31 - 47 |  | 54590
• Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея • Уникальный режим работы "Теплый пол" - эксклюзив Toshiba • Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике - функция самоочистки еще эффективней • Затемнение LED дисплея и блокировка от детей |  |  | • Запоминание любимых настроек • При наличии источника тепла, увеличивает на +12% конвективную тепловую энергию • Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю • Функция принудительной разморозки внешнего блока
Внутренние блоки кассетного типа COMPACT CASSETTE | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) |  | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAS-M10U2MUVG-E | 2,7 (1,31 - 2,75) | 4,0 (1,73 - 8,10) | 268*575*575 | 15 | 30 - 37 |  | 67500
RAS-M13U2MUVG-E | 3,7 (1,71 - 3,70) | 5,0 (2,07 - 5,00) | 268*575*575 | 15 | 30 - 38 |  | 71500
RAS-M16U2MUVG-E | 4,5 (2,13 - 4,50) | 5,5 (2,33 - 5,50) | 268*575*575 | 15 | 31 - 40 |  | 75000
RBC-UM21PG-E | Панель |  | 27*700*700 | 2.5 |  |  | 19000
RBC-AX32UM(W)-E | Беспроводной ПДУ | [5 empty] | 15000
TCB-SIR41UM-E | Датчик присутствия | [5 empty] | 9000
RB-RWS21E | Проводной ПДУ | [5 empty] | 15000
• Компактное исполнение • Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи (обычное, двойное и циклическое качание) с дополнительной функцией запоминания настроек |  |  | • 5-ти ступенчатая регулировка интенсивности потока воздуха • Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм • Датчик присутствия людей для экономии энергии
Внутренние блоки канального типа SLIM DUCT | Производительность, кВт |  | Размер, мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ(А) | Статическое давление, Pa | РРЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAS-M07U2DVG-E | 2,0 (1,01 - 2,03) | 2,7 (1,23 - 2,95) | 210*700*450 | 16 | 27 - 35 | 10 (10-45) | 49900
RAS-M10U2DVG-E | 2,7 (1,31 - 2,75) | 4,0 (1,73 - 8,10) | 210*700*450 | 16 | 27 - 35 | 10 (10-45) | 56500
RAS-M13U2DVG-E | 3,7 (1,71 - 3,70) | 5,0 (2,07 - 5,00) | 210*700*450 | 16 | 27 - 37 | 10 (10-45) | 61000
RAS-M16U2DVG-E | 4,5 (2,13 - 4,50) | 5,5 (2,33 - 5,50) | 210*900*450 | 19 | 25 - 35 | 10 (10-45) | 67500
RAS-M22U2DVG-E | 6,0 (2,93 - 6,00) | 7,0 (3,04 - 7,00) | 210*1100*450 | 22 | 32 - 38 | 10 (10-45) | 71500
RAS-M24U2DVG-E | 7,1 (3,28 - 7,10) | 8,1 (3,36 - 8,10) | 210*1100*450 | 22 | 33 - 39 | 10 (10-45) | 88000
RB-RWS21E | Проводной ПДУ | [5 empty] | 15000
• Компактный дизайн с высотой 21 см • Низкий уровень шума - 27 дБ(А) • Воздушный фильтр в комплекте |  |  | • 4-х ступенчатая регулировка статического давления • Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 350 мм • Таймер с запоминанем настроек до 8 вариаций
Тихая
ночь
静夜
Режим теплого пола
Design
Award
RBC-AX32UM(W)-E
RB-RWS21E
TCB-SIR41UM-E
RB-RWS21E
Дистрибьютор климатического оборудования TOSHIBA на территории РФ – компания «СЕВЕРКОН».
109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 1, стр. 7. Тел. 8 (495) 252-08-28
www.severcon.ru

## LCAC R32 (THAILAND)
Универсальные внешние блоки DIGITAL INVERTER | Производительность, кВт |  | Электропитание, В-Ф-Гц | Размеры, мм | Вес, кг | Максимальная трасса, м | Перепад высот, м | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-GM301ATP-E | 2,5 (0,9-3,0) | 3,4 (0,8-4,5) | 220/240-1-50 | 550*780*290 | 33 | 20 | 10 | 900 | 67500
RAV-GM401ATP-E | 3,6 (0,9-4,0) | 4,0 (0,8-5,0) | 220/240-1-50 | 550*780*290 | 39 | 20 | 10 | 1100 | 82500
RAV-GM561ATP-E | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 220/240-1-50 | 550*780*290 | 40 | 30 | 30 | 1200 | 90000
RAV-GM801ATP-E | 6,7 (1,5-8,0) | 7,7 (1,5-9,0) | 220/240-1-50 | 550*780*290 | 44 | 30 | 30 | 1450 | 109000
RAV-GM901ATP-E | 8,0 (1,9-8,8) | 9,0 (1,6-9,9) | 220/240-1-50 | 630*800*300 | 47 | 50 | 30 | 1850 | 139000
RAV-GM1101ATP-E | 9,5 (3,0-11,2) | 11,2 (3,0-13,0) | 220/240-1-50 | 890*900*320 | 68 | 50 | 30 | 2450 | 184000
RAV-GM1401ATP-E | 12 (3,0-13,2) | 13 (3,0-16,0) | 220/240-1-50 | 890*900*320 | 68 | 50 | 30 | 2700 | 202500
RAV-GM1601ATP-E | 14 (3,0-16,0) | 16 (3,0-18,0) | 220/240-1-50 | 1340*900*320 | 95 | 50 | 30 | 3100 | 232500
RAV-GM1101AT8P-E | 9,5 (3,0-11,2) | 11,2 (3,0-13,0) | 380/415-3-50 | 890*900*320 | 69 | 50 | 30 | 2550 | 191500
RAV-GM1401AT8P-E | 12 (3,0-13,2) | 13 (3,0-16,0) | 380/415-3-50 | 890*900*320 | 69 | 50 | 30 | 2900 | 217500
RAV-GM1601AT8P-E | 14 (3,0-16,0) | 16 (3,0-18,0) | 380/415-3-50 | 1340*900*320 | 94 | 50 | 30 | 3300 | 247500
• Производительность 9 600 - 57 300 BTU (1-6 HP) • TWIN SYSTEM подключение 2х внутренних блоков к 1 внешнему • Широкий диапазон рабочих температур от -15° C до + 46 ° C • Высокая эффективность SEER до 7,0 (А++) • Высокая эффективность SCOP до 5,1 (А+++) • Ограничение мощности в диапазоне 50-100% с шагом 1% • Совместимы с фреоновыми трасами R22, R407C, R410A | [6 empty] | • Мониторинг энергопотребления c пульта управления • Недельное программирование • Съемные угловые панели для легкого доступа • Функции автоматической диагностики и самодигностики • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Универсальные внешние блоки SUPER DIGITAL INVERTER | Производительность, кВт |  | Напряжение, В-Ф-Гц | Размер, мм | Вес, кг | Максимальная трасса, м | Перепад высот, м | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-GP561ATP-E | 5,0 (1,2-5,6) | 5,6 (0,9-8,1) | 220/240-1-50 | 630*799*299 | 45 | 50 | 30 | 2390 | 179500
RAV-GP801AT-E | 7,1 (1,9-8,0) | 8,0 (1,3-11,3) | 220/240-1-50 | 1050*1010*370 | 67 | 50 | 30 | 2750 | 206500
RAV-GP1101AT-E | 10,0 (3,1-12,0) | 11,2 (2,6-13,0) | 220/240-1-50 | 1550*1010*370 | 93 | 75 | 30 | 3300 | 247500
RAV-GP1401AT-E | 12,5 (3,1-14,0) | 14,0 (2,6-16,5) | 220/240-1-50 | 1550*1010*370 | 93 | 75 | 30 | 3500 | 262500
RAV-GP1101AT8-E | 10,0 (2,6-12,0) | 11,2 (2,4-15,6) | 380/415-3N-50 | 1340*900*320 | 95 | 75 | 30 | 3600 | 270000
RAV-GP1401AT8-E | 12,5 (2,6-14,0) | 14,0 (2,4-18,0) | 380/415-3N-50 | 1340*900*320 | 95 | 75 | 30 | 3800 | 285000
RAV-GP1601AT8-E | 14,0 (2,6-16,0) | 16,0 (2,4-19,0) | 380/415-3N-50 | 1340*900*320 | 95 | 75 | 30 | 4700 | 352500
• Производительность 19 100 - 57 300 BTU (2-6 HP) • TWIN-TRIPLE SYSTEM подключение до 3х внутренних блоков к 1 внешнему • Широкий диапазон рабочих температур от -27 ° C до +52 ° C • Высокая эффективность SEER до 9,4 (А+++) • Высокая эффективность SCOP до 5,51 (А+++) • Совместимы с фреоновыми трасами R22, R407C, R410A | [6 empty] | • Ограничение мощности в диапазоне 50-100% с шагом 1% • Съемные угловые панели для легкого доступа • Недельное программирование • Мониторинг энергопотребления c пульта управления • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Универсальные внешние блоки BIG DIGITAL INVERTER | Производительность, кВт |  | Напряжение, В-Ф-Гц | Размер, мм | Вес, кг | Максимальная трасса, м | Перепад высот, м | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-GM2241AT8-E | 19,0 (4,6-22,4) | 22,4 (4,6-25,0) | 380/415-3N-50 | 1550*1010*370 | 142 | 60 | 30 | 4950 | 371500
RAV-GM2801AT8-E | 22,5 (4,6-27,0) | 27,0 (4,6-31,5) | 380/415-3N-50 | 1550*1010*370 | 142 | 60 | 30 | 5800 | 435000
• Производительность 76 400 - 95 500 BTU (8-10 HP) • TWIN-W-TWIN SYSTEM подключение до 4х внутренних блоков к 1 внешнему • Широкий диапазон рабочих температур от -27 ° C до +46 ° C • Совместимы с фреоновыми трасами R22, R407C, R410A | [6 empty] | • Мониторинг энергопотребления c пульта управления • Недельное программирование • Встроенная система обнаружения утечек фреона • Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
Проводные пульты управления | [7 empty] | РРЦ | РИЦ
RBC-AMSU51-EN |  |  | Продвинутый |  |  |  |  | 200 | 15000
RBC-AMT32E |  |  | Стандартный |  |  |  |  | 100 | 7500
RBC-AMS41E |  |  | С таймером 7 дней |  |  |  |  | 170 | 13000
RBC-ASC11E |  |  | Компактный |  |  |  |  | 100 | 7500 | RBC-AMS51-EN | RBC-AMS41E | RBC-ASC11E
Универсальные внутренние блоки кассетного типа COMPACT CASSETTE (DI+SDI) | Производительность, кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг |  | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-RM301MUT-E | 2,5 (0,9-3,0) | 3,4 (0,8-4,5) | 256*575*575 |  | 15 |  | 30 - 38 | 900 | 67500
RAV-RM401MUT-E | 3,6 (0,9-4,0) | 4,0 (0,8-5,0) | 256*575*575 |  | 15 |  | 32 - 41 | 950 | 71500
RAV-RM561MUT-E | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 256*575*575 |  | 15 |  | 35 - 44 | 1000 | 75000
RBC-UM21PG(W)-E (panel) |  |  | 12*620*620 |  | 2.5 |  |  | 250 | 19000
RBC-AXU31-E (RC kit) |  |  | Беспроводной пульт |  |  |  |  | 250 | 19000
RBC-AMSU51-EN (RC) | [7 empty] | 200 | 15000
TCB-SIR41UM-E (sensor) |  |  | Датчик присутствия |  |  |  |  | 120 | 9000
• Компактное исполнение • Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи (3 положения) • 5-ти ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора | [6 empty] | • Компактный корпус с высотой всего 256 мм • Дренажный насос с высотой подъема конденсата 800 мм • Датчик присутствия людей для экономии энергии
Универсальные внутренние блоки кассетного типа 4-WAY CASSETTE (DI+SDI) | Производительность, кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг |  | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-RM561UTP-E | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 256*840*840 |  | 20 |  | 28 - 32 | 800 | 60000
RAV-RM801UTP-E | 6,7 (1,5-8,0) | 7,7 (1,5-9,0) | 256*840*840 |  | 20 |  | 28 - 35 | 1000 | 75000
RAV-GM901UTP-E | 8,0 (1,9-8,8) | 9,0 (1,6-9,9) | 319*840*840 |  | 24 |  | 33 - 40 | 1100 | 82500
RAV-RM1101UTP-E | 9,5 (3,0-11,2) | 11,2 (3,0-13,0) | 319*840*840 |  | 24 |  | 33 - 43 | 1200 | 90000
RAV-RM1401UTP-E | 12 (3,0-13,2) | 13 (3,0-16,0) | 319*840*840 |  | 24 |  | 34 - 44 | 1300 | 97500
RAV-RM1601UTP-E | 14 (3,0-16,0) | 16 (3,0-18,0) | 319*840*840 |  | 24 |  | 36 - 45 | 1400 | 105000
RBC-U31PGP(W)-E (panel) |  |  | 30*950*950 |  | 4.2 |  |  | 250 | 19000
RBC-AX32U(W)-E (RC kit) |  |  | Беспроводной |  |  |  |  | 200 | 15000
• Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи (3 положения) • Ионы серебра для защиты от плесени в зоне отвода дренажа | [6 empty] | • Дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм • Оптимально для помещений с высотой потолка до 4,6 м
Внутренние блоки кассетного типа SMART CASSETTE (SDI Only) | Производительность, кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг |  | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-GM561UT-E | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 256*840*840 |  | 20 |  | 26 - 32 | 1100 | 82500
RAV-GM801UT-E | 6,7 (1,5-8,0) | 7,7 (1,5-9,0) | 319*840*840 |  | 25 |  | 27 - 42 | 1300 | 97500
RAV-GM1101UT-E | 9,5 (3,0-11,2) | 11,2 (3,0-13,0) | 319*840*840 |  | 25 |  | 31 - 48 | 1600 | 120000
RAV-GM1401UT-E | 12 (3,0-13,2) | 13 (3,0-16,0) | 319*840*840 |  | 25 |  | 33 - 48 | 1700 | 127500
RBC-U41PG(W)-E (panel) |  |  | 30*950*950 |  | 5 |  |  | 350 | 26500
RBC-AX41U(W)-E (RC kit) |  |  | Беспроводной |  |  |  |  | 250 | 19000
TCB-SIR41U-E (sensor) |  |  | Датчик присутствия |  |  |  |  | 120 | 9000
• Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи (3 положения) • 5-ти ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора • Датчик присутствия людей для экономии энергии
Универсальные внутренние блоки канального типа STANDARD DUCT (DI+SDI) | Производительность, кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг | Статическое давление, Pa | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-RM561BTP-E | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 275*700*750 |  | 23 | 30 (30-120) | 25 - 33 | 950 | 71500
RAV-RM801BTP-E | 6,7 (1,5-8,0) | 7,7 (1,5-9,0) | 275*1000*750 |  | 30 | 30 (30-120) | 26 - 34 | 1175 | 88000
RAV-GM901BTP-E | 8,0 (1,9-8,8) | 9,0 (1,6-9,9) | 275*1400*750 |  | 40 | 50 (30-120) | 30 - 37 | 1200 | 90000
RAV-RM1101BTP-E | 9,5 (3,0-11,2) | 11,2 (3,0-13,0) | 275*1400*750 |  | 40 | 50 (30-120) | 33 - 40 | 1250 | 94000
RAV-RM1401BTP-E | 12 (3,0-13,2) | 13 (3,0-16,0) | 275*1400*750 |  | 40 | 50 (30-120) | 33 - 40 | 1550 | 116500
RAV-RM1601BTP-E | 14 (3,0-16,0) | 16 (3,0-18,0) | 275*1400*750 |  | 40 | 50 (30-120) | 33 - 40 | 1750 | 131500
RBC-AXU31-E (RC kit) |  |  | Беспроводной |  |  |  |  | 250 | 19000
• Статическое давление до 120 Па • Подмес свежего воздуха • Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм
Универсальные внутренние блоки канального типа SLIM DUCT (DI+SDI) | Производительность, кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг | Статическое давление, Pa | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-RM301SDT-E | 2,5 (0,9-3,0) | 3,4 (0,8-4,5) | 210*845*645 |  | 22 | 30 (5-45) | 33 - 39 | 750 | 56500
RAV-RM401SDT-E | 3,6 (0,9-4,0) | 4,0 (0,8-5,0) | 210*845*645 |  | 22 | 30 (5-45) | 33 - 39 | 815 | 61000
RAV-RM561SDT-E | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 210*845*645 |  | 22 | 30 (5-45) | 36 - 45 | 900 | 67500
RBC-AXU31-E (RC kit) |  |  | Беспроводной |  |  |  |  | 250 | 19000
• Компактный дизайн с высотой 21см • Статическое давление до 45 Па • 4-х ступенчатая регулировка статического давления |  |  |  |  | • Воздушный фильтр в комплекте • Подмес свежего воздуха • Дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм
Внутренние блоки канального типа HIGH STATIC DUCT (BD only) | Производительность, кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг | Статическое давление, Pa | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-RM2241DTP-E | 19,0 (4,6-22,4) | 22,4 (4,6-25,0) | 448*1400*900 |  | 97 | 150 (50-250) | 44 | 3000 | 225000
RAV-RM2801DTP-E | 22,5 (4,6-27,0) | 27,0 (4,6-31,5) | 448*1400*900 |  | 97 | 150 (50-250) | 46 | 3500 | 262500
RBC-AXU31-E (RC kit) |  |  | Беспроводной |  |  |  |  | 250 | 19000
• 3-х ступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора • 7-ми ступенчатая регулировка статического давления от 50 до 250 Па • Производительность по воздуху до 5 600 м3/ч для эффективной подачи воздуха в большие помещения • Доступ к электронным компонентам снаружи блока
Универсальные внутренние блоки подпотолочного типа CEILING (DI+SDI) | Производительность, кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг |  | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-RM401CTP-E | 3,6 (0,9-4,0) | 4,0 (0,8-5,0) | 235*950*690 |  | 23 |  | 28 - 37 | 1000 | 75000
RAV-RM561CTP-E | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 235*950*690 |  | 23 |  | 28 - 37 | 1100 | 82500
RAV-RM801CTP-E | 6,7 (1,5-8,0) | 7,7 (1,5-9,0) | 235*1270*690 |  | 29 |  | 29 - 41 | 1200 | 90000
RAV-GM901CTP-E | 8,0 (1,9-8,8) | 9,0 (1,6-9,9) | 235*1586*690 |  | 37 |  | 30 - 42 | 1350 | 101500
RAV-RM1101CTP-E | 9,5 (3,0-11,2) | 11,2 (3,0-13,0) | 235*1586*690 |  | 37 |  | 32 - 44 | 1435 | 107500
RAV-RM1401CTP-E | 12 (3,0-13,2) | 13 (3,0-16,0) | 235*1586*690 |  | 37 |  | 35 - 46 | 1750 | 131500
RAV-RM1601CTP-E | 14 (3,0-16,0) | 16 (3,0-18,0) | 235*1586*690 |  | 37 |  | 36 - 46 | 1800 | 135000
RBC-AMSU51-EN (RC) | [7 empty] | 200 | 15000
RBC-AXU31-E (RC kit) |  |  | Беспроводной |  |  |  |  | 250 | 19000
• Автоматическое качание жалюзи • Низкий уровень шума благодаря вентилятору большого диаметра. • Функция самоочистки для предотвращения образования плесени на теплообменнике | [6 empty] | • Угол воздушного потока настраивается автоматически в зависимости от выбранного режима работы. На охлаждение 30° - воздушный поток направлен вверх, на обогрев 60° - направлен вниз
Универсальные внутренние блоки настенного типа HIGH-WALL (DI+SDI) | Производительность, кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг |  | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-RM301KRTP-E | 2,5 (0,9-3,0) | 3,4 (0,8-4,5) | 293*798*230 |  | 10 |  | 29 - 40 | 645 | 48500
RAV-RM401KRTP-E | 3,6 (0,9-4,0) | 4,0 (0,8-5,0) | 293*798*230 |  | 10 |  | 30 - 41 | 690 | 52000
RAV-RM561KRTP-E | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 320*1050*250 |  | 14 |  | 35 - 42 | 800 | 60000
RAV-RM801KRTP-E | 6,7 (1,5-8,0) | 7,7 (1,5-9,0) | 320*1050*250 |  | 14 |  | 35 - 45 | 800 | 60000
RAV-GM901KRTP-E | 8,0 (1,9-8,8) | 9,0 (1,6-9,9) | 320*1050*250 |  | 14 |  | 35 - 47 | 900 | 67500
RAV-GM1101KRTP-E | 9,5 (3,0-11,2) | 11,2 (3,0-13,0) | 348*1200*280 |  | 19 |  | 41 - 49 | 1000 | 75000
• Автоматическое качание жалюзи • Функция самоочистки для предотвращения образования плесени на теплообменнике • Специальные режимы: режим высокой мощности, тихий режим, ночной режим, экономичный режим
Универсальные внутренние блоки колонного типа FLOOR STANDING (DI+SDI) | Производительность, кВт |  | Размер, мм |  | Вес, кг |  | Уровень шума, дБ(А) | РРЦ | РИЦ
| Охлаждение | Обогрев
RAV-RM561FT-EN | 5,0 (1,5-5,6) | 5,3 (1,5-6,3) | 1750*600*210 |  | 44 |  | 38 - 46 | 1800 | 135000
RAV-RM801FT-EN | 6,7 (1,5-8,0) | 7,7 (1,5-9,0) | 1750*600*210 |  | 45 |  | 41 - 50 | 1900 | 142500
RAV-RM1101FT-EN | 9,5 (3,0-11,2) | 11,2 (3,0-13,0) | 1750*600*390 |  | 59 |  | 41 - 51 | 2100 | 157500
RAV-RM1401FT-EN | 12 (3,0-13,2) | 13 (3,0-16,0) | 1750*600*390 |  | 59 |  | 45 - 53 | 2250 | 169000
RAV-RM1601FT-EN | 14 (3,0-16,0) | 16 (3,0-18,0) | 1750*600*390 |  | 59 |  | 45 - 53 | 2300 | 172500
• Широкий модельный ряд от 19 100 до 54 600 BTU • Широкий воздушный поток для охлаждения и обогрева больших площадей |  |  |  |  | • Горизонтальные и вертикальные жалюзи для объемного воздушного потока • Встроенная система обнаружения утечек фреона
60 m
30 m
Дистрибьютор климатического оборудования TOSHIBA на территории РФ – компания «СЕВЕРКОН».
109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 1, стр. 7. Тел. 8 (495) 252-08-28
www.severcon.ru

## HEAT PUMP (EUROPE)
Тепловой насос воздух-вода Estia предназначен для: отопления/охлаждения помещений и водоподготовки круглый год. • Высокая энергоэффективность A ++ / A ++ • Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до +43 ° C • Подогрев воды от +40 ° C до +75 ° C
Внешние блоки ESTIA S5 INVERTER | Производительность наружного блока, кВт | Напряжение, В-Ф-Гц | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ | РИЦ
HWS-455H-E | 4,5 - 6,83 | 220/230-1-50 | 630*800*300 | 42 | 1000 | 75000
HWS-805H-E | 7,51 - 8,52 | 220/230-1-50 | 890*900*320 | 63 | 2500 | 187500
HWS-1105H-E | 10,52 - 14,63 | 220/230-1-50 | 1340*900*320 | 92 | 2900 | 217500
HWS-1405H-E | 13,15 - 14,73 | 220/230-1-50 | 1340*900*320 | 92 | 3100 | 232500
HWS-1105H8-E | 10,52 - 16,74 | 380/400-3N-50 | 1340*900*320 | 93 | 3200 | 240000
HWS-1405H8-E | 13,15 - 15,77 | 380/400-3N-50 | 1340*900*320 | 93 | 3400 | 255000
HWS-1605H8-E | 14,91 - 16,76 | 380/400-3N-50 | 1340*900*320 | 93 | 3900 | 292500
Гидромодуль ESTIA S5 INVERTER | Мощность гидромодуля, кВт | Напряжение, В-Ф-Гц | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ | РИЦ
HWS-455XWHM3-E | 3 | 220/230-1-50 | 925*525*355 | 49 | 3400 | 255000
HWS-805XWHM3-E | 3 | 220/230-1-50 | 925*525*355 | 49 | 3500 | 262500
HWS-805XWHT6-E | 6 | 380/400-3N-50 | 925*525*355 | 49 | 3700 | 277500
HWS-805XWHT9-E | 9 | 380/400-3N-50 | 925*525*355 | 49 | 3800 | 285000
HWS-1405XWHM3-E | 3 | 220/230-1-50 | 925*525*355 | 52 | 4500 | 337500
HWS-1405XWHT6-E | 6 | 380/400-3N-50 | 925*525*355 | 52 | 4700 | 352500
HWS-1405XWHT9-E | 9 | 380/400-3N-50 | 925*525*355 | 52 | 4800 | 360000
Бойлер ESTIA S5 INVERTER | Объём бойлера,л | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | РРЦ | РИЦ
HWS-1501CSHM3-E | 150 | 1090 | 550 | 31 | 1150 | 86500
HWS- 2101CSHM3-E | 210 | 1474 | 550 | 41 | 1300 | 97500
HWS- 3001CSHM3-E | 300 | 2040 | 550 | 60 | 1500 | 112500
Проводной пульт управления |  |  |  |  | РРЦ | РИЦ
HWS-AMS54E (RC) | Продвинутый |  |  |  | 150 | 11500
Дистрибьютор климатического оборудования TOSHIBA на территории РФ – компания «СЕВЕРКОН».
109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 1, стр. 7. Тел. 8 (495) 252-08-28
www.severcon.ru

## VRF - SMMS-e (THAILAND)
HP | Внешние блоки Mini VRF Тепловой насос R410a | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
4 | MCY-MHP0404HS-E | 12.1 | 12.5 | 1235*990*390 | 559000
5 | MCY-MHP0504HS-E | 14 | 16 | 1235*990*390 | 598000
6 | MCY-MHP0604HS-E | 15.5 | 18 | 1235*990*390 | 643500
4 | MCY-MHP0404HS8-E | 12.1 | 12.5 | 1235*990*390 | 578500
5 | MCY-MHP0504HS8-E | 14 | 16 | 1235*990*390 | 617500
6 | MCY-MHP0604HS8-E | 15.5 | 18 | 1235*990*390 | 682500
• Высокий класс сезонной энергоэффективности • Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до +46 ° C • Подключение до 9 внутренних блоков в одной системе
HP | Внешние блоки VRF Тепловой насос R410a | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
8 | MMY-MAP0806HT8P-E | 22.4 | 25 | 1830*990*780 | 1027780
10 | MMY-MAP1006HT8P-E | 28 | 31.5 | 1830*990*780 | 1071720
12 | MMY-MAP1206HT8P-E | 33.5 | 37.5 | 1830*990*780 | 1170000
14 | MMY-MAP1406HT8P-E | 40 | 45 | 1830*1210*780 | 1454050
16 | MMY-MAP1606HT8P-E | 45 | 50 | 1830*1210*780 | 1519050
18 | MMY-MAP1806HT8P-E | 50.4 | 56 | 1830*1600*780 | 1708850
20 | MMY-MAP2006HT8P-E | 56 | 63 | 1830*1600*780 | 1873430
22 | MMY-MAP2206HT8P-E | 61.5 | 64 | 1830*1600*780 | 2019160
• Высокий класс сезонной энергоэффективности ESEER > 7,1 • Широкий диапазон рабочих температур от -25 ° C до +46 ° C • Подключение до 64 внутренних блоков в одной системе
HP | Внешние блоки VRF Рекуперация тепла R410a | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
8 | MMY-MAP0806FT8P-E | 22.4 | 25 | 1830*990*780 | 1070810
10 | MMY-MAP1006FT8P-E | 28 | 31.5 | 1830*990*780 | 1090440
12 | MMY-MAP1206FT8P-E | 33.5 | 37.5 | 1830*1210*780 | 1304160
14 | MMY-MAP1406FT8P-E | 40 | 45 | 1830*1210*780 | 1483560
16 | MMY-MAP1606FT8P-E | 45 | 50 | 1830*1600*780 | 1566630
18 | MMY-MAP1806FT8P-E | 50.4 | 56.5 | 1830*1600*780 | 1783080
20 | MMY-MAP2006FT8P-E | 56 | 58 | 1830*1600*780 | 1908140
• Высокий класс сезонной энергоэффективности ESEER > 7,1 • Широкий диапазон рабочих температур от -25 ° C до +46 ° C • Подключение до 64 внутренних блоков в одной системе
HP | Внутренние блоки настенного типа VRF Compact High Wall | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
0.8 | MMK-AP0074MHP1-E | 2.2 | 2.5 | 275*790*208 | 96200
1 | MMK-AP0094MHP1-E | 2.8 | 3.2 | 275*790*208 | 97500
1.25 | MMK-AP0124MHP1-E | 3.6 | 4 | 275*790*208 | 99190
HP | Внутренние блоки настенного типа VRF High Wall | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
0.8 | MMK-AP0073H1 | 2.2 | 2.5 | 320*1050*228 | 96070
1 | MMK-AP0093H1 | 2.8 | 3.2 | 320*1050*228 | 97240
1.25 | MMK-AP0123H1 | 3.6 | 4 | 320*1050*228 | 98930
1.7 | MMK-AP0153H1 | 4.5 | 5 | 320*1050*228 | 108420
2 | MMK-AP0183H1 | 5.6 | 6.3 | 320*1050*228 | 110240
2.5 | MMK-AP0243H1 | 7.1 | 8 | 320*1050*228 | 111930
HP | Внутренние блоки настенного типа VRF High Wall | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
0.6 | MMK-AP0057HP-E | 1.7 | 1.9 | 293*798*230 | 94120
0.8 | MMK-AP0077HP-E | 2.2 | 2.5 | 293*798*230 | 96070
1 | MMK-AP0097HP-E | 2.8 | 3.2 | 293*798*230 | 97240
1.25 | MMK-AP0127HP-E | 3.6 | 4 | 293*798*230 | 98930
1.7 | MMK-AP0157HP-E | 4.5 | 5 | 320*1050*250 | 108420
2 | MMK-AP0187HP-E | 5.6 | 6.3 | 320*1050*250 | 110240
2.5 | MMK-AP0247HP-E | 7.1 | 8 | 320*1050*250 | 111930
HP | Внутренние блоки настенного типа VRF High Wall– (без EEV клапана) | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
0.6 | MMK-AP0057HP-E1 | 1.7 | 1.9 | 293*798*230 | 94120
0.8 | MMK-AP0077HP-E1 | 2.2 | 2.5 | 293*798*230 | 96070
1 | MMK-AP0097HP-E1 | 2.8 | 3.2 | 293*798*230 | 97240
1.25 | MMK-AP0127HP-E1 | 3.6 | 4 | 293*798*230 | 98930
1.7 | MMK-AP0157HP-E1 | 4.5 | 5 | 320*1050*250 | 108420
2 | MMK-AP0187HP-E1 | 5.6 | 6.3 | 320*1050*250 | 110240
2.5 | MMK-AP0247HP-E1 | 7.1 | 8 | 320*1050*250 | 111930
| RBM-PMV0363E | Выносной PMV клапан для 007, 009, 012 типоразмеров |  |  | 30030
| RBM-PMV0903E | Выносной PMV клапан для 015, 018, 024 типооразмеров |  |  | 34190
HP | Внутренние блоки кассетного типа (4-х поточные, компактные) VRF, Compact Cassette | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
0.6 | MMU-AP0057MH-E | 1.7 | 1.9 | 256*575*575 | 127010
0.8 | MMU-AP0077MH-E | 2.2 | 2.5 | 256*575*575 | 134420
1 | MMU-AP0097MH-E | 2.8 | 3.2 | 256*575*575 | 138970
1.25 | MMU-AP0127MH-E | 3.6 | 4 | 256*575*575 | 150280
1.7 | MMU-AP0157MH-E | 4.5 | 5 | 256*575*575 | 155740
2 | MMU-AP0187MH-E | 5.6 | 6.3 | 256*575*575 | 157690
| RBC-UM21PG(W)-E | Панель |  | 27*700*700 | 31330
HP | Внутренние блоки кассетного типа (4-х поточные) VRF, Way Cassette | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
1 | MMU-AP0094HP1-E | 2.8 | 3.2 | 256*840*840 | 131430
1.25 | MMU-AP0124HP1-E | 3.6 | 4 | 256*840*840 | 138970
1.7 | MMU-AP0154HP1-E | 4.5 | 5 | 256*840*840 | 145470
2 | MMU-AP0184HP1-E | 5.6 | 6.3 | 256*840*840 | 147160
2.5 | MMU-AP0244HP1-E | 7.1 | 8 | 256*840*840 | 151970
3 | MMU-AP0274HP1-E | 8 | 9 | 256*840*840 | 156650
3.2 | MMU-AP0304HP1-E | 9 | 10 | 256*840*840 | 163930
4 | MMU-AP0364HP1-E | 11.2 | 12.5 | 319*840*840 | 172510
5 | MMU-AP0484HP1-E | 14 | 16 | 319*840*840 | 179920
6 | MMU-AP0564HP1-E | 16 | 18 | 319*840*840 | 184340
| RBC-U31PGP(W)-E | Стандартная декоративная панель, белая |  |  | 23660
| RBC-U31PGSP(W)-E | Декоративная панель -Straight lover White Color |  |  | 23660
HP | Внутренние блоки канального типа (компактные) VRF, Slim Ducted | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
0.6 | MMD-AP0056SPH1-E | 1.7 | 1.9 | 210*845*645 | 159120
0.8 | MMD-AP0074SPH1-E | 2.2 | 2.5 | 210*845*645 | 168610
1 | MMD-AP0094SPH1-E | 2.8 | 3.2 | 210*845*645 | 173030
1.25 | MMD-AP0124SPH1-E | 3.6 | 4 | 210*845*645 | 181220
1.7 | MMD-AP0154SPH1-E | 4.5 | 5 | 210*845*645 | 189800
2 | MMD-AP0184SPH1-E | 5.6 | 6.3 | 210*845*645 | 200460
2.5 | MMD-AP0244SPH1-E | 7.1 | 8 | 210*1140*645 | 216580
3 | MMD-AP0274SPH1-E | 8 | 9 | 210*1140*645 | 234000
HP | Внутренние блоки канального типа (стандартные) VRF, Standard Duct | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
0.8 | MMD-AP0076BHP1-E | 2.2 | 2.5 | 275*700*750 | 166530
1 | MMD-AP0096BHP1-E | 2.8 | 3.2 | 275*700*750 | 172120
1.25 | MMD-AP0126BHP1-E | 3.6 | 4 | 275*700*750 | 175240
1.7 | MMD-AP0156BHP1-E | 4.5 | 5 | 275*700*750 | 178490
2 | MMD-AP0186BHP1-E | 5.6 | 6.3 | 275*700*750 | 179660
2.5 | MMD-AP0246BHP1-E | 7.1 | 8 | 275*1000*750 | 181740
3 | MMD-AP0276BHP1-E | 8 | 9 | 275*1000*750 | 184340
3.2 | MMD-AP0306BHP1-E | 9 | 10 | 275*1000*750 | 185510
4 | MMD-AP0366BHP1-E | 11.2 | 12.5 | 275*1400*750 | 189930
5 | MMD-AP0486BHP1-E | 14 | 16 | 275*1400*750 | 240500
6 | MMD-AP0566BHP1-E | 16 | 18 | 275*1400*750 | 245050
HP | Внутренние блоки канального типа (высоконапорные) VRF, High Static Duct | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
2 | MMD-AP0186HP1-E | 5.6 | 6.3 | 298*1000*750 | 219310
2.5 | MMD-AP0246HP1-E | 7.1 | 8 | 298*1000*750 | 222690
3 | MMD-AP0276HP1-E | 8 | 9 | 298*1000*750 | 229190
4 | MMD-AP0366HP1-E | 11.2 | 12.5 | 298*1400*750 | 230490
5 | MMD-AP0486HP1-E | 14 | 16 | 298*1400*750 | 254150
6 | MMD-AP0566HP1-E | 16 | 18 | 298*1400*750 | 273650
8 | MMD-AP0726HP-E | 22.4 | 25 | 448*1400*750 | 557050
10 | MMD-AP0966HP-E | 28 | 31.5 | 448*1400*750 | 563030
HP | Внутренние блоки консольного типа (подпотолочные) VRF Ceiling Console | Производительность, кВт |  | Размер, мм | РРЦ
|  | Охлаждение | Обогрев
1.7 | MMC-AP0158HP-E | 4.5 | 5.6 | 235*950*690 | 134810
2 | MMC-AP0188HP-E | 5 | 6.3 | 235*950*690 | 140400
2.5 | MMC-AP0248HP-E | 7.1 | 8 | 235*1270*690 | 147940
3 | MMC-AP0278HP-E | 8 | 9 | 235*1270*690 | 170820
4 | MMC-AP0368HP-E | 11.2 | 12.5 | 235*1586*690 | 174980
5 | MMC-AP0488HP-E | 14 | 16 | 235*1586*690 | 201370
6 | MMC-AP0568HP-E | 16 | 18 | 235*1586*690 | 206700
Аксессуары для VRF
| Модель | Применение |  | Совместимые блоки | РРЦ
| RBC-AMS41E | Проводной пульт управления с недельным таймером |  |  | 13390
| RBC-AMS55E-EN | Проводной пульт управления с недельным таймером серия - Lite Vision Plus |  |  | 18460
| RBM-BY55E | Разветвитель (Branching joint for SMMS, SMMS-i and MiNi-SMMS) |  | < 6.4 HP | 10660
| RBM-BY105E | Разветвитель (Branching joint for SMMS-i) |  | < 6.4 - 14.2 HP | 13390
| RBM-BY205E | Разветвитель (Branching joint for SMMS-i) |  | < 14.2 - 25.2 HP | 21840
| RBM-BY305E | Разветвитель (Branching joint for SMMS-i) |  | 25.2 HP | 29380
| RBM-BY55FE | Разветвитель (Branching joint for SHRM) |  | < 6.4HP | 13390
| RBM-BY105FE | Разветвитель (Branching joint for SHRM) |  | < 6.4 - 14.2 HP | 19760
| RBM-BY205FE | Разветвитель (Branching joint for SHRM) |  | < 14.2 - 25.2 HP | 29770
| RBM-BY305FE | Разветвитель (Branching joint for SHRM) |  | 25.2 HP | 44720
| RBM-HY1043E | Коллектор на 4 отвода (4 Way Headers branching SMMS, SMMS-i) |  | < 14.2 HP | 22620
| RBM-HY1083E | Коллектор на 8 отводов (8 Way Headers branching SMMS, SMMS-i) |  | < 14.2 HP | 40300
| RBM-HY2043E | Коллектор на 4 отвода (4 Way Headers branching SMMS, SMMS-i) |  | < 14.2 - 25.2 HP | 27690
| RBM-HY2083E | Коллектор на 8 отводов (8 Way Headers branching SMMS, SMMS-i) |  | < 14.2 - 25.2 HP | 40300
| RBM-HY1043FE | Коллектор на 4 отвода (4 Way Headers branching SHRM) |  | < 14.2 HP | 29510
| RBM-HY1083FE | Коллектор на 8 отводов (8 Way Headers branching SHRM) |  | < 14.2 HP | 48490
| RBM-HY2043FE | Коллектор на 4 отвода (4 Way Headers branching SHRM) |  | >14.2 - 25.2 HP | 31070
| RBM-HY2083FE | Коллектор на 8 отводов (8 Way Headers branching SHRM) |  | >14.2 - 25.2 HP | 50050
| RBM-Y1123FE | Распределитель потоков |  | < 11.2 Kw indoor units | 107120
| RBM-Y1803FE | Распределитель потоков |  | 11.2 & > 11.2 - 18 Kw indoor units | 120120
| RBM-Y2803FE | Распределитель потоков |  | > 18 - 28 Kw indoor units | 215540
| RBM-Y1124FE | Распределитель потоков Below 11.2kW |  | длинные трассы , двойной байпас (Long piping with double bypass circuit) | 182000
| RBM-Y1804FE | Распределитель потоков 11.2 to below 18.0kW |  |  | 203580
| RBM-Y2804FE | Распределитель потоков 18.0 to 28.0kW or less |  |  | 359190
| RBM-Y1801F4PE | Мультипортовый распределитель потоков (Multi FS Box) |  | FS Box 4 branches) | 395590
| RBM-Y1801F6PE | Мультипортовый распределитель потоков (Multi FS Box) |  | FS Box 4 branches) | 643500
| RBM-BT14E | Разветвитель для соединения наружных блоков (T-joint for SMMS-i) |  | < 26 HP system capacity | 20800
| RBM-BT14FE | Разветвитель для соединения наружных блоков (SHRM) |  |  | 27300
| RBM-BT24FE | Разветвитель для соединения наружных блоков (SHRM) |  |  | 28600
| MM-DXC010 | DX Coil контроллер, ведущий (VRF DX COIL CONTROLLER (Individual / Header)) |  |  | 160420
| MM-DXC012 | DX Coil контроллер, ведомый (VRF DX COIL CONTROLLER (Follower)) |  |  | 119080
| MM-DXV080 | комплект клапанов (VRF DX COIL VALVE KIT (5.6kW, 7.1kW, 8.0kW)) |  |  | 68770
| MM-DXV140 | комплект клапанов (VRF DX COIL VALVE KIT (11.2kW, 14.0kW, 16.0kW)) |  |  | 70070
| MM-DXV280 | комплект клапанов (VRF DX COIL VALVE KIT (22.4kW, 28.0kW)) |  |  | 71370
| RBC-DXC031 | Контроллер (0-10В) LC / VRF DX CONTROLLER (0-10V) |  |  | 198510
| MM-DXV141 | комплект клапанов 0-10В (VRF DX PMV (16.0kW) (0-10 V) |  |  | 32500
| MM-DXV281 | комплект клапанов 0-10В (VRF DX PMV (22.4kW, 28.0kW) (0-10 V) |  |  | 32500
Дистрибьютор климатического оборудования TOSHIBA на территории РФ – компания «СЕВЕРКОН».
109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 1, стр. 7. Тел. 8 (495) 252-08-28
www.severcon.ru